## Wärmepumpe
Datum | Stromzähler | Diff Strom | Wärmezähler | Diff Wärme | COP
| kWh | kWh | kWh | kWh
2024-11-14 | 158.6 |  | 9731
2024-11-17 | 232.65 | 74.05 | 9977 | 246 | 3.3221 | 41-48° Vorlauf
2024-11-19 | 306.71 | 74.06 | 10233 | 256 | 3.4567
2024-11-27 | 508.07 | 201.36 | 10950 | 717 | 3.5608 | 33-40° Vorlauf | 42-48° Warmwaser
2024-12-01 | 578.99 | 70.92 | 11245 | 295 | 4.1596 |  | Zirkulation aus (27.11. - 11 Uhr)
2024-12-10 | 824 | 245.01 | 12144 | 899 | 3.6692
2024-12-18 | 1020 | 196 | 12862 | 718 | 3.6633
2024-12-21 | 1105 | 85 | 13160 | 298 | 3.5059
2024-12-25 | 1190 | 85 | 13498 | 338 | 3.9765 |  | mit Schwerkraft-Drossel
2024-12-27 | 1236 | 46 | 13705 | 207 | 4.5
2024-12-31 | 1316 | 80 | 14027 | 322 | 4.025
Momentanwerte
| Rücklauf Temp. | Vorlauf Temp. | Strom | Wärme | COP
| °C | °C | kW | kW
Gut | ca. 35 |  | 2.45 | 11.6 | 4.7347
|  |  | 2.76 | 10.3 | 3.7319
| 31.4 |  | 2.25 | 11.3 | 5.0222
|  |  | 2.14 | 11.3 | 5.2804
Schlecht |  |  | 3.4 | 9.6 | 2.8235
|  |  | 2.97 | 10.5 | 3.5354

## Übersicht Dez. 2024
Datum | Tage | Gesamtverbrauch am Stromzähler | Wärmepumpe | Wallbox | Hausverbrauch | Verbrauch pro Tag
27.11. - 10.12.2024 | 13 | 1155 | 316 | 166 | 674 | 88.8462
10.12. - 18.12.2024 | 8 | 341 | 196 | 94 | 51 | 42.625
18.12. - 25.12.2024 | 7 | 422 | 170 | 108 | 144 | 60.2857
25.12. - 27.12.2024 | 8 | 55 | 46 | 10 | -1 | 6.875
27.12. - 31.12.2024 | 9 | 88 | 80 | 38 | -30 | 9.7778

## Tabelle3
9.9
10
12.9
28
19.3
0
26.9
1
108