## Tabelle1
	Pos	Anz	Bezeichnung	wer liefert ?	Preis	Hersteller/Lieferant	Bemerkung

Gehäuse			90x60x60 cm (HxBxT) Aussenmasse				das Original war 86x58x54 cm
	1		Rahmen, Ecken, Schrauben, Bleche,Alu-Profile	Thomas
	2		Wände	Thomas
	3		Dichtungsbänder	Thomas
	4		Isolierung PE-Schaum/Schall	?			ist das Armaflec/Armacell? Das hab ich schon
	5		Beschriftungen/Aufkleber	?			wofür ist das?
	6		Schnellverschlüsse	?			wofür ist das?
	7		Silicon	?			wofür ist das?
	8		Nieten	Viktor
	9		Schrauben für Wände	Thomas
	10		Gerätefüsse, Dämpfer	Thomas

Kältetechnik
	21		Verdichter ZR61KCE-TFD-522	Thomas
	22		Trockner 083/10/5/8‘‘	Thomas
	23		Ranco Hoch-/Niederdruck Schalter	Thomas
	24		Expansionsventil	Thomas
	25		Sammler FBS-4	Thomas
	26		Schwimmungsdämpfer SAN 12/22	Thomas
	27		Verdampfer Plattenwärmetauscher	Thomas
	28		Kondensator Plattenwärmetauscher	Thomas
	29		3-Wege Umschaltventil	?			optional
	30		Magnetventil, EVR6-NC + Spule	?			wofür ist das
	31
	32		Absatznippel/Überwurfmuttern	?
	33		Kältemittel R134a, 4kg	Kältebauer
	34		Rohre/Bögen/Fittiche	Kältebauer
	35		Silber- und Hartlot	Kältebauer

Elektronik/Sensorik
	41		Schütz DIL 12MC	?		Eaton	Schütz DIL 12MC
	42		Steuertrafo 24Vdc	?
	43		Motorschutzschalter PKZMO-10	?		Eaton
	44	2	Relais	?
	45		Sicherungsautomat B6	?
	46		Schaltschrank Rittal 1045	?		Rittal
	47	8	PT1000	Viktor
	48		Niederdrucktransmitter 0-5 bar, 4-20mA	Viktor
	49		Hochdrucktransmitter 0-20 bar, 4-20mA	Viktor
	50		Durchflusssensor	Viktor
	51		Differenzdrucksensor	Viktor
	52		Magnetventil für Quellwasser	Viktor
	53
	54		Klemmen	Viktor
	55		Klemmenbeschriftung	Viktor
	56		Brücken	Viktor
	57		Kabel	Viktor
	58		Kabelkanal	Viktor
	59		DIN_Schienen	Viktor
	60
	61		Steuerung UVR16x2	Viktor		Technische Alternative	https://www.ta.co.at/x2-frei-programmierbare-regler/uvr16x2