## Tabelle1
| Pos | Anz | Bezeichnung | wer liefert ? | Preis | Hersteller/Lieferant | Bemerkung
Gehäuse |  |  | 90x60x60 cm (HxBxT) Aussenmasse |  |  |  | das Original war 86x58x54 cm
| 1 |  | Rahmen, Ecken, Schrauben, Bleche,Alu-Profile | Thomas
| 2 |  | Wände | Thomas
| 3 |  | Dichtungsbänder | Thomas
| 4 |  | Isolierung PE-Schaum/Schall | ? |  |  | ist das Armaflec/Armacell? Das hab ich schon
| 5 |  | Beschriftungen/Aufkleber | ? |  |  | wofür ist das?
| 6 |  | Schnellverschlüsse | ? |  |  | wofür ist das?
| 7 |  | Silicon | ? |  |  | wofür ist das?
| 8 |  | Nieten | Viktor
| 9 |  | Schrauben für Wände | Thomas
| 10 |  | Gerätefüsse, Dämpfer | Thomas
Kältetechnik
| 21 |  | Verdichter ZR61KCE-TFD-522 | Thomas
| 22 |  | Trockner 083/10/5/8‘‘ | Thomas
| 23 |  | Ranco Hoch-/Niederdruck Schalter | Thomas
| 24 |  | Expansionsventil | Thomas
| 25 |  | Sammler FBS-4 | Thomas
| 26 |  | Schwimmungsdämpfer SAN 12/22 | Thomas
| 27 |  | Verdampfer Plattenwärmetauscher | Thomas
| 28 |  | Kondensator Plattenwärmetauscher | Thomas
| 29 |  | 3-Wege Umschaltventil | ? |  |  | optional
| 30 |  | Magnetventil, EVR6-NC + Spule | ? |  |  | wofür ist das
31
| 32 |  | Absatznippel/Überwurfmuttern | ?
| 33 |  | Kältemittel R134a, 4kg | Kältebauer
| 34 |  | Rohre/Bögen/Fittiche | Kältebauer
| 35 |  | Silber- und Hartlot | Kältebauer
Elektronik/Sensorik
| 41 |  | Schütz DIL 12MC | ? |  | Eaton | Schütz DIL 12MC
| 42 |  | Steuertrafo 24Vdc | ?
| 43 |  | Motorschutzschalter PKZMO-10 | ? |  | Eaton
| 44 | 2 | Relais | ?
| 45 |  | Sicherungsautomat B6 | ?
| 46 |  | Schaltschrank Rittal 1045 | ? |  | Rittal
| 47 | 8 | PT1000 | Viktor
| 48 |  | Niederdrucktransmitter 0-5 bar, 4-20mA | Viktor
| 49 |  | Hochdrucktransmitter 0-20 bar, 4-20mA | Viktor
| 50 |  | Durchflusssensor | Viktor
| 51 |  | Differenzdrucksensor | Viktor
| 52 |  | Magnetventil für Quellwasser | Viktor
53
| 54 |  | Klemmen | Viktor
| 55 |  | Klemmenbeschriftung | Viktor
| 56 |  | Brücken | Viktor
| 57 |  | Kabel | Viktor
| 58 |  | Kabelkanal | Viktor
| 59 |  | DIN_Schienen | Viktor
60
| 61 |  | Steuerung UVR16x2 | Viktor |  | Technische Alternative | https://www.ta.co.at/x2-frei-programmierbare-regler/uvr16x2